## Thư mời
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC GÓI THẦU SỐ 8: VẬT TƯ TIÊU HAO THƯỜNG
(Kèm theo Thư mời chào giá số /TM-BVT ngày / /2023 của Bệnh viện Tim Hà Nội)
STT | Tên vật tư, hóa chất | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Quy cách đóng gói tối thiểu | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Găng tay khám các cỡ | Chất liệu: cao su thiên nhiên. Độ dày ngón tay: 0.09mm (±0.01mm); Độ dày lòng bàn tay: 0.09mm (±0.01mm); Chiều dài: ≥ 220mm; Chiều rộng lòng bàn tay: size XS: 70mm (±10mm); size S: 80mm (±10mm); size M: 90mm (±10mm); size L: 100mm (±10mm). Lượng bột: tối đa 10mg/dm2, hàm lượng protein tối đa 200 µg/dm2 | Hộp 50 đôi | Đôi | 648200
2 | Găng tay không phủ bột polyme | Găng tay Latex y tế không bột, kích cỡ XS/S/M/L/XL | Hộp 50 đôi | Đôi | 100
3 | Găng phẫu thuật tiệt trùng | - Làm từ cao su Latex, có bột, tiệt trùng; bề mặt trơn, phân biệt tay trái, phải; cổ tay se viền. - Kích cỡ găng: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5. - Chiều dài tối thiểu 280mm; chiều rộng từ 76mm (± 5mm) đến 108mm (± 5mm); trọng lượng từ 8.5g (± 0.2g) đến 11.9g (± 0.2g); độ dày ngón tay tối thiểu 0.17mm, lòng bàn tay tối thiểu 0.14mm. | Hộp 50 đôi | Đôi | 164550
4 | Băng xô cuộn 10cmx5m | Chất liệu: 100% sợi cotton, không có độc tố, tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột và dextrin, độ hút nước ≤5 giây, mật độ 18x20 sợi/cm2', trọng lượng gạc ≥32gr/m2. Kích thước 10cmx 5m | 10 cuộn/gói | Cuộn | 10250
5 | Băng cuộn nhỏ 5cm x 5m | Chất liệu: 100% sợi cotton, không có độc tố, tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột và dextrin, độ hút nước ≤5 giây, mật độ 18x20 sợi/cm2', trọng lượng gạc ≥32gr/m2. Kích thước 5cmx 5m | Túi 20 cuộn | cuộn | 350
6 | Bông thấm nước y tế | - Bông thấm 100% cotton, màu trắng, không mùi, không vị. PH trung tính, sợi dài ≥ 27mm. - Thời gian chìm 3 giây, bọt không được bao phủ toàn bộ bề mặt. - Đạt tiêu chuẩn ISO và EC | Túi 1 kg | Kg | 387
7 | Bông không thấm nước | Bông không thấm nước. Độ ẩm không quá 8%, hàm lượng tạp ≤ 1%, tro toàn phần ≤ 2.5%. | 1kg/gói | Kg | 5
8 | Bông cắt vô khuẩn (1x100g) | Xuất xứ từ xơ của hạt các loài bông, chất tan trong ether không quá 0.5%, chất tan trong nước không quá 0.5%, độ ẩm không quá 8%, Tro sulfat không được quá 0.4%, tốc độ chìm ≤ 8 giây, khả năng hút nước ≥ 100g. | 100gr/gói | Gói | 4200
9 | Gạc chưa tiệt trùng 10cm x 10cm x 12 lớp | Chất liệu: 100% sợi cotton, không có độc tố, tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột và dextrin, độ hút nước ≤ 5 giây, mật độ 18x20 sợi/cm2', trọng lượng gạc ≥ 32gr/m2. | 10cái/gói | Miếng | 777760
10 | Gạc củ ấu (gạc cầu) đường kính 3cm | Chất liệu: 100% sợi cotton, không có độc tố, tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột và dextrin, độ hút nước ≤5 giây, mật độ 18x20 sợi/cm2', trọng lượng gạc ≥32gr/m2. | 10 miếng/ gói | miếng | 485670
11 | Gạc đã tiệt trùng 10cm x 10cm x 12 lớp | Chất liệu: 100% sợi cotton, không có độc tố, tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột và dextrin, độ hút nước ≤5 giây, mật độ 18x20 sợi/cm2', trọng lượng gạc tối thiểu 25 gr/m2. | 10 miếng/gói | Miếng | 913450
12 | Gạc miếng vô trùng 30cm x 40cm x 6 lớp (có cản quang) | Chất liệu: 100% sợi cotton, không có độc tố, tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột và dextrin, có độ hút nước cao ≤5 giây, được dệt theo mật độ 18x20 sợi/cm2', trọng lượng gạc ≥32gr/m2. | 5 cái/ túi | Miếng | 2000
13 | Gạc dẫn lưu dùng trong TMH | Gạc không dệt hút nước quy cách: 0.75cm x 100cm, dày 4 lớp | 1 cái/gói | Miếng | 300
14 | Khẩu trang giấy ba lớp đeo tai, tiệt trùng | Chất liệu: vải PP không dệt. Không độc tố, không gây kích ứng (Không Pb, Cd, Sb, Hg, As), gồm 3 lớp: * Lớp 1: Vải không dệt PP Spunbond trắng, thấm nước. * Lớp 2: Vải không dệt PP Spunbond, xanh, không thấm nước * Lớp giữa: Giấy lọc cao cấp độ lọc khuẩn BFE > 99% - Thanh tựa mũi: bằng nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa), an toàn khi sử dụng - Tiệt trùng. | 1 cái/gói | Cái | 348509
15 | Khẩu trang giấy phẫu thuật 3 lớp, dây buộc, tiệt trùng | Chất liệu: vải PP không dệt. Không độc tố, không gây kích ứng (Không Pb, Cd, Sb, Hg, As), gồm 3 lớp: * Lớp 1: Vải không dệt PP Spunbond trắng, thấm nước. * Lớp 2: Vải không dệt PP Spunbond, xanh, không thấm nước * Lớp giữa: Giấy lọc cao cấp độ lọc khuẩn BFE > 99% - Thanh tựa mũi: bằng nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa), an toàn khi sử dụng Tiệt trùng. | 1 cái/gói | Cái | 25000
16 | Khẩu trang N95 | - Màu trắng, 5 lớp - Kẹp mũi: Nhôm - Dây đeo: Chất dẻo đàn hồi - Đệm mũi: Polyurethane - Tiêu chuẩn: NIOSH N95; FDA - Ngăn dịch lỏng và đạt hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE) > 98% | 1 cái/ túi | Cái | 2695
17 | Mũ phẫu thuật giấy | Chất liệu vải không dệt polypropylene, định lượng 15gr/m2±1gr/m2, mũ hình sâu tiệt trùng | 1 cái/gói | Cái | 133560
18 | Mũ phẫu thuật chùm kín cổ vô trùng | Mũ phẫu thuật chùm kín cổ vô trùng, chất liệu: Spunpond không dệt hoặc tương đương | 50 cái/túi | Cái | 2500
19 | Màng mổ vô trùng | Màng mổ kháng khuẩn có tẩm iod, phủ keo Acrylate Kích thước 34cmx35cm. | 10 miếng/ hộp | Miếng | 3350
20 | Túi chụp bóng đèn 60cm x 100cm vô trùng | - Chất liệu nylon PE hoặc tương đương - Kích cỡ 60cm x 100cm - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng | 1 Cái/ Túi | Cái | 16500
21 | Tấm trải nylon vô trùng 1,2m x 1,5m | - Chất liệu nylon PE hoặc tương đương - Kích cỡ 1,2m x 1,5m - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng | 1 Cái/ Gói | Cái | 13500
22 | Tấm trải nylon vô trùng 1,5m x 2,8m | - Chất liệu nylon PE hoặc tương đương - Kích cỡ 1,5m x 2,8m - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng | 1 cái/gói | Cái | 4750
23 | Tấm trải nylon vô trùng 1,8m x 2,2m | - Chất liệu nylon PE hoặc tương đương - Kích cỡ 1,8m x 2,2m - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng | 25 gói/ túi | Cái | 2000
24 | Túi camera vô trùng | Túi bọc camera chất liệu nylon màu trắng trong Φ18x230cm, có dây buộc và túi nylon 9cmx14cm có dây buộc, đã được tiệt trùng. | 1 cái/ gói | Chiếc | 2050
25 | Bao camera nội soi | Bao camera nội soi, đã tiệt trùng bằng khí E.O | Gói 1 cái, thùng 100 cái | Cái | 100
26 | Túi bảo vệ vết thương các cỡ | - Túi bảo vệ thành vết mổ chất liệu Polyurethane hoặc tương đương - Cấu tạo mềm dẻo với 2 vòng cao su trên dưới. - Sử dụng cho vết rạch từ: 2-5cm | 5 cái/ hộp | Miếng | 100
27 | Tạp dề nylon vô trùng | -Tạp dề chất liệu màng PE hoặc tương đương màu xanh - Không chứa độc tố, Không DEHP - Tiệt trùng | 1 cái/ gói | Cái | 1000
28 | Bao giầy phẫu thuật 40gr/m2 | Chất liệu: vải PP không dệt 40gr. Không chứa Pb, Cd, Cu, Ni, Cr, Co, Sb, Hg, As, Formaldehyd, hợp chất Amin. | 1 đôi/gói | Đôi | 2200
29 | Băng cá nhân 2cmx 6cm | Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide, phủ keo Acrylic hoặc oxid kẽm hoặc tương đương, không chứa latex, gạc thấm hút tốt, an toàn cho mọi loại da Cỡ 2cmx6cm | Hộp 102 miếng | Miếng | 479910
30 | Băng chun 3 móc | - Làm từ sợi cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su tự nhiên, có ba móc - Chiều dài ≥ 190cm; chiều dài kéo giãn: ≥ 550 cm - Chiều rộng: 10,0cm (±5cm) | Hộp 12 cuộn | Cuộn | 1680
31 | Băng thun tự dính | - Băng được làm từ vải không dệt và sợi đàn hồi. - Băng thun co giãn và tự dính không cần keo, không cần cài ghim/kẹp. Các lớp băng dính vào chính nó nhưng không dính vào vật liệu khác hoặc da. - Kích thước 5cm x 4,5m | Thùng 36 cuộn | Cuộn | 576
32 | Băng chun có keo, vô trùng 8cm x 4.5 cm | Chất liệu: cotton co giãn, màu trắng, keo oxide không dùng dung môi, 8cm x 4,5m, độ co giãn ≥ 90%. | Hộp 01 cuộn | Cuộn | 4374
33 | Băng dính lụa | Băng keo lụa nền Taffeta trắng, đánh thành cuộn, phủ keo Acrylic hoặc oxide kẽm hoặc tương đương, không chứa latex, dễ xé ngang dọc. Kích thước 5cm x 5m | Hộp 1 cuộn | cuộn | 11807
34 | Băng dính giấy | Băng giấy nền keo Acrylate không sót keo khi tháo bỏ. 2,5cm x 9,1m | Hộp 12 cuộn | Cuộn | 264
35 | Băng keo có gạc vô trùng 100mm x 90mm | Gạc sợi không đan dệt, không dính vào vết thương, phủ keo acrylate. Kích thước: 100mm x 100mm (±10mm) | 50 cái/hộp | Miếng | 3000
36 | Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 90mm | Gạc sợi không đan dệt, không dính vào vết thương, phủ keo acrylate. Kích thước: 150mm x 100mm (±10mm) | 50 cái/hộp | Miếng | 3500
37 | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 90mm | Gạc sợi không đan dệt, không dính vào vết thương, phủ keo acrylate. Kích thước: 250mm x 100mm (±10mm) | 20 cái/hộp | Miếng | 1500
38 | Băng keo có gạc vô trùng 300mm x 90mm | Gạc sợi không đan dệt, không dính vào vết thương, phủ keo acrylate. Kích thước: 300mm x 100mm (±10mm) | 20 cái/hộp | Miếng | 500
39 | Băng keo cuộn co giãn 10cmx2,5m | Băng keo cuộn co giãn nền vải không dệt, màu trắng phủ keo Acrylic, không sót keo sau khi tháo. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. | Hộp 4 cuộn | Cuộn | 2340
40 | Băng vô trùng trong suốt không thấm nước | Lớp film mỏng bằng màng polyurethane trong suốt, không thấm nước, không chứa latex, thoáng khí, phủ keo acrylic, kích thước từ 6cm (±1cm) x 8cm (±1cm), miếng băng dính giấy ghi ngày dán băng kèm theo. Mỗi miếng đóng bao bì riêng, tiệt trùng | Hộp 50 miếng | miếng | 93650
41 | Băng phim trong tích hợp Chlorhexidine gluconate | - Gel Chlohexidine 2% trong suốt - Lớp phim Polyurethane trong suốt,viền vải xung quanh. - Nền keo Acrylate | 25 miếng/ hộp | Miếng | 425
42 | Dung dịch xịt phòng ngừa loét do tì đè 20ml | Thành phần: Glycerid có độ oxy hóa cao của các acid béo (a.linoleic 60%), Vitamin E | Hộp 1 chai | Chai | 1195
43 | Áo phẫu thuật 2 lớp size L+M | - Bao gồm: + 01 áo phẫu thuật được cấu tạo từ vải SMMMS hoặc tương đương, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Có gia cố thêm 1 lớp vải không dệt. + 02 khăn thấm 30x40cm + 01 giấy gói 50x55cm - Chỉ thị màu được tích hợp trên từng sản phẩm - Đạt tiêu chuẩn TCVN 13414:2021, ISO 13485, BS ISO 16603:2004 | Túi 1 cái. Thùng 35 cái | Cái | 1610
44 | Bộ khăn chụp mạch vành đùi và tay | Bộ bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp không thấm nước - Khăn chụp mạch vành được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, có vùng thấm hút đặc biệt, hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt, có màng phẫu thuật tạo vùng vô trùng trên da - Và các phụ kiện khác | 1 bộ/túi | Bộ | 50
45 | Bộ khăn mổ tim hở người lớn | Bao gồm: - 02 khăn trải bàn dụng cụ (140cmx220cm) cấu tạo 2 lớp: plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp. - 01 khăn phủ vùng sinh dục (20cmx35cm) - 05 khăn có keo (100cmx120cm) - 01 khăn phủ đầu (150cmx230cm) - 01 khăn phủ chân (200cmx260cm) - 02 khăn phủ bên (100cmx200cm) - 02 khăn phủ dụng cụ (150cmx160cm) - 02 khăn không keo thấm (30cmx35cm) - 03 túi dụng cụ (35cmx40cm) - 01 túi kim chỉ (18cmx20cm) - 04 băng keo OP (10cmx50cm) - 06 khăn thấm (40cmx60cm) Chỉ thị màu được tích hợp trên từng sản phẩm Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: ISO 13485 | 5 bộ/hộp | Bộ | 400
46 | Chăn làm ấm trẻ em dùng trong phẫu thuật | - Vật liệu 2 lớp bao gồm màng polyethylene hoặc tương đương bên trong và lớp vải không dệt bên ngoài, chống thấm dịch, chống rách và thủng. Không cản tia X. Không có chất cao su gây dị ứng - Miếng che đầu bằng nhựa dẻo | 12 cái/hộp | Cái | 204
47 | Kim tiêm | Kim tiêm dùng cho nha khoa | 100cái/hộp | Cái | 2000
48 | Bơm kim tiêm nhựa 1ml tiệt trùng | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, đầu kim vát 3 cạnh. Pittong có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Không chứa DEHP, tiệt trùng. | Hộp 100 cái | Cái | 143100
49 | Bơm kim tiêm nhựa 3ml tiệt trùng | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 3ml, đầu kim vát 3 cạnh. Pittong có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Không chứa DEHP, tiệt trùng. | Hộp 100 cái | Cái | 5500
50 | Bơm kim tiêm nhựa 5ml tiệt trùng | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, đầu kim vát 3 cạnh. Pittong có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Không chứa DEHP, tiệt trùng. | Hộp 100 cái | Cái | 585700
51 | Bơm kim tiêm nhựa 10ml tiệt trùng | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, đầu kim vát 3 cạnh. Pittong có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Không chứa DEHP, tiệt trùng. | Hộp/ 100chiếc | Cái | 217700
52 | Bơm kim tiêm nhựa 20ml tiệt trùng | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, đầu kim vát 3 cạnh. Pittong có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Không chứa DEHP, tiệt trùng. | Hộp 50 cái | Cái | 39350
53 | Bơm cho ăn 50ml tiệt trùng | Bơm nhựa 50ml, đốc xilanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Pitong có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa DEHP, tiệt trùng. | Hộp 25 cái | Cái | 7625
54 | Bơm tiêm Insulin các cỡ | - Dùng để tiêm insulin hoặc các loại thuốc khác - Chất liệu nhựa PP y tế, không có chất DEHP - Dung tích xylanh: 1ml - Không chứa độc tố, không chất gây sốt - Tiệt trùng | 10 cái /túi | Cái | 5900
55 | Bơm tiêm điện 20ml | Loại 20ml. Chất liệu: Polypropylen (PP). Ống tiêm không Latex (Latex-Free) và không PVC (PVC-Free). Tương thích với máy bơm tiêm điện đang dùng tại bệnh viện. Thân bơm tiêm trong suốt. Phần đệm bơm tiêm thiết kế an toàn, không Latex. Tiệt trùng bằng điện tử hoặc tương đương | 50 cái / hộp | Cái | 90650
56 | Bơm tiêm điện 20ml, đầu xoắn | Loại 20ml, đầu xoắn. Chất liệu: Polypropylen (PP). Ống tiêm không Latex (Latex-Free) và không PVC (PVC-Free). Tương thích với máy bơm tiêm điện đang dùng tại bệnh viện. Thân bơm tiêm trong suốt. Phần đệm bơm tiêm thiết kế an toàn, không Latex. Tiệt trùng bằng điện tử hoặc tương đương | 50 cái / hộp | cái | 2100
57 | Bơm tiêm điện 50ml | Loại 50ml. Chất liệu: Polypropylen (PP) trong suốt. Ống tiêm không Latex (Latex-Free) và không PVC (PVC-Free). Tương thích với máy bơm tiêm điện đang dùng tại bệnh viện. Thân bơm tiêm trong suốt. Phần đệm bơm tiêm thiết kế an toàn, không Latex. Tiệt trùng bằng điện tử hoặc tương đương. | 20 cái/ hộp | Cái | 111740
58 | Bơm tiêm điện 50ml, đầu xoắn | Loại 50ml, đầu xoắn. Chất liệu: Polypropylen (PP) trong suốt. Ống tiêm không Latex (Latex-Free) và không PVC (PVC-Free). Tương thích với máy bơm tiêm điện đang dùng tại bệnh viện. Thân bơm tiêm trong suốt. Phần đệm bơm tiêm thiết kế an toàn, không Latex. Tiệt trùng bằng điện tử hoặc tương đương. | 20 cái/ hộp | Cái | 2000
59 | Dây nối bơm tiêm điện (150cm) | Dây nối bơm tiêm điện vật liệu nhựa PVC y tế cao cấp trong suốt với khóa kết nối Luer lock dạng xoay, dài 150cm±10cm, khóa bảo vệ, ống chống xoắn. Đường kính ngoài 2,2mm±0,1mm; đường kính trong 1,0mm±0,1mm; chịu áp lực cao. Không chứa DEHP, không Latex. Tiệt trùng. | 100 cái/ hộp | Cái | 60500
60 | Dây nối bơm tiêm điện (75cm) | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock dạng xoay, dài 75cm, có khóa bảo vệ, ống chống xoắn. Đường kính ngoài 1,9mm±0,2mm, đường kính trong 0,9mm±0,2mm. Chất liệu PVC, không chứa DEHP. Tiệt trùng | Hộp 50 cái | Cái | 9700
61 | Dây nối truyền dịch dài 75cm | Dây nối truyền dịch dài 75cm, đường kính 3mm. Thể tích mồi 5,3ml; tốc độ 6,3 ml/m; chịu áp lực 2 bar, có khóa ren Luer lock. Chất liệu PVC, không chứa DEHP và Latex | Thùng 100 cái | Cái | 28900
62 | Dây nối truyền dịch dài 30cm | Dây nối truyền dịch dài 30 cm, đường kính 3mm. Thể tích mồi: 5,3 ml; có khóa ren Luer Lock. Chất liệu PVC, không chứa DEHP và Latex. | Thùng 100 cái | Cái | 8500
63 | Dây nối 3 nòng cho bộ bơm tiêm điện hai nòng (Dây chữ Y) | Dây nối 3 chạc (dây Y) cho máy bơm thuốc cản quang hai nòng Nemoto. Áp suất tối thiểu 330psi. Chất liệu nhựa PVC trong suốt hoặc tương đương Tiệt trùng | 1 chiếc/ túi 50 chiếc/ hộp 100 cái/ thùng | Chiếc | 800
64 | Dây truyền dịch, bầu đếm giọt 2 ngăn | - Dây truyền dịch dài ≥ 150 cm, chất liệu PVC không chứa DEHP, chống gãy gập - Bầu đếm giọt 2 ngăn cứng-mềm. Có khóa chỉnh giọt - Màng lọc dịch ≥ 15micromet - Cửa thông khí có màng lọc vi khuẩn. Có cổng tiêm thuốc. Khoá Luer lock vặn xoắn - Tiệt trùng | Thùng 100 Bộ | Bộ | 36000
65 | Dây truyền dịch | - Dây truyền dịch có cổng tiêm thuốc chữ Y, không kim, bầu nhỏ giọt 1 ngăn, đầu kim chai đủ cứng, sắc để xuyên thủng nắp chai dịch truyền - Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP - Màng lọc dịch ≥ 15micromet - Khóa điều chỉnh lưu lượng nhạy, dễ điều chỉnh tốc độ, khi khóa hết không chảy dịch. - Tiệt trùng - Phù hợp với các loại máy truyền dịch tự động đang sử dụng tại Bệnh viện | Túi 1 bộ | Cái | 52517
66 | Bộ dây truyền kèm túi chứa dịch 200ml | Bộ dây truyền dịch đầy đủ gồm túi chứa dịch 200ml, dây truyền dịch chống gập và dài ≥ 150cm | 20 cái/hộp | Bộ | 80
67 | Dây truyền máu | - Dây dài 180cm, màng lọc có kích thước lỗ lọc từ 175- 210µm. - Định lượng 20 giọt/ml - Không chứa chất độc hại (nontoxic), không chứa chất gây sốt (non pyrogenic), khóa hãm bằng nhựa trong. - Chất liệu: Vinyl Chloride hoặc tương đương, có kim truyền không cánh cỡ 18G, thành mỏng, phủ silicon, đốc kim trong suốt,tiệt trùng | 50 bộ/hộp | Bộ | 8000
68 | Kim bướm | - Kim bướm cỡ 23G, 25G - Có khóa Luer lock - Đầu kim vát 3 cạnh làm bằng hợp kim Crôm-Nikel hoặc tương đương có tráng silicon, dây nối dài ≥ 30cm, không chứa DEHP, tiệt trùng | Hộp 50 cái | Cái | 6650
69 | Kim lấy máu, lấy thuốc tiệt trùng các số | Đầu kim vát 3 cạnh, dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm hoặc sử dụng để lấy máu, lấy thuốc. Không chứa độc tố DEHP. Phân biệt các cỡ bằng mã màu ở đốc kim. Tiệt trùng | 100 cái/hộp | Cái | 335400
70 | Kim luồn tĩnh mạch các số | - Đầu kim vát cạnh sắc, nòng kim không bị long. - Đầu catheter mềm dai, không bị gẫy gập, không bị thủng. - Nòng nhựa kim được làm từ teflon hoặc urethane hoặc tốt hơn, trong suốt nhìn được dòng máu trong lòng kim, không bị gẫy gập, đàn hồi. - Không cánh, không cổng - Tối thiểu có các số 14G (kim ≥50mm), 16G, 18G (kim ≥29mm và ≥45mm), 20G, 22G, 24G - Thời gian lưu kim ≥ 72h - Tiệt trùng | 50 cái/hộp | Cái | 86450
71 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn | - Kim luồn tĩnh mạch an toàn - Chất liệu FEP hoặc tương đương - Đầu bảo vệ an toàn tự bung bằng nhựa - Tiệt trùng | 50 cái/hộp | Cái | 3000
72 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh | Kim luồn tĩnh mạch không có cánh. Chất liệu Catheter ETFE hoặc tương đương. Đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn, tiệt trùng bằng công nghệ chùm điện tử, thời gian lưu kim ≥ 72h, màu sắc các cỡ kim khác nhau. | 50 cái/hộp | Cái | 14500
73 | Chạc 3 | - Chạc ba truyền dịch tiệt trùng chống nứt gãy, thể tích mồi ≤0,3ml; thời gian sử dụng ≥72h, chất liệu polyamide hoặc polycarbonate hoặc tương đương - Tiệt trùng | Hộp 50 cái | Cái | 52100
74 | Chạc 3 không dây nối | Khóa chạc 3 không dây nối, có khóa xoay luer lock chính và hai khóa luer lock phụ, mũi tên chỉ hướng dòng chảy, thân chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương, dây nối chất liệu PVC y tế hoặc tương đương, không DEHP; luer lock xoay được. Chịu áp lực cao lên đến 300kPa. Tiệt trùng. | Hộp 100 cái | Cái | 5300
75 | Chạc 3 kèm dây nối 10cm | Khoá chạc 3 kèm dây dài ≥ 10cm. Có khóa xoay luer lock chính và hai khóa luer lock phụ, mũi tên chỉ hướng dòng chảy, thân chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương, dây nối chất liệu PVC y tế hoặc tương đương, không DEHP; luer lock xoay được. Chịu áp lực cao lên đến 300kPa. Tiệt trùng. | Hộp 50 cái | Cái | 70150
76 | Racord chữ Y đóng bao tiệt trùng các cỡ | Ống nối dây dẫn lưu dạng chữ Y, 5 trong 1, làm bằng nhựa an toàn dùng trong y tế, trong suốt để dễ quan sát, có khấc ở các đầu nhọn. có độ bám chắc cho đầu ống dẫn lưu khi kết nối, dùng phù hợp cho các cỡ ống dẫn lưu khác nhau, tiệt trùng. | Túi 1 cái | Cái | 230
77 | Racord thẳng đóng bao tiệt trùng các cỡ, túi 1 cái | Ống nối dây dẫn lưu dạng thẳng chữ I, 5 trong 1, làm bằng nhựa y tế, trong suốt để dễ quan sát, có khấc ở các đầu nhọn. có độ bám chắc cho đầu ống dẫn lưu khi kết nối, dùng phù hợp cho các cỡ ống dẫn lưu khác nhau, tiệt trùng. | Túi 1 cái | Cái | 400
78 | Túi lấy máu/trữ máu 250ml | Túi lấy máu đơn dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1. Ống dây lấy máu dài 1000 ± 5% mm, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. | 10 túi/ bịch | cái | 110
79 | Sond dạ dày các số cỡ 12-18Fr | - Sonde dạ dày dài ≥ 120cm, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn - Đường cản quang trên thân ống. - Chất liệu PVC hoặc tương đương, đóng bao tiệt trùng - Các cỡ 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr | 25 cái/ hộp | cái | 3475
80 | Sond dạ dày các số cỡ 6-10Fr | - Sonde dạ dày dài ≥ 50cm, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Đường cản quang trên thân ống - Chất liệu PVC hoặc tương đương, đóng bao tiệt trùng - Các cỡ 6Fr, 8Fr, 10Fr | Hộp 25 cái | Cái | 1625
81 | Sond dạ dày silicon | - Chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, có thể lưu ống 29 ngày. - Có cổng nối chữ Y. Chất liệu không chứa DEHP | Túi 1 cái | cái | 650
82 | Sond Foley 2 nhánh, các số 6, 8, 10 | - Chất liệu cao su thiên nhiên, phủ silicon, không có chất DEHP - Các số: 6Fr, 8Fr, 10Fr - Bóng cân đối có 2 nhánh, dung tích bóng ≥ 3cc - Chiều dài ≥ 30cm - Tiệt trùng | 01 cái/ túi | Cái | 1418
83 | Sond Foley 2 nhánh không nòng, các số 12, 14, 16, 18 | - Chất liệu cao su thiên nhiên, phủ silicon, không có chất DEHP - Các số: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr - Bóng cân đối có 2 nhánh, dung tích bóng ≥ 30cc - Chiều dài ≥ 40cm - Tiệt trùng | 01 cái/ túi | cái | 4510
84 | Sond Foley 3 nhánh, các số 16, 18 | - Chiều dài ≥ 30cm, chất liệu cao su có phủ silicon. - Các số: 16Fr, 18Fr - Bóng cân đối có 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP, dung tích ≥ 30cc - Có đường cản quang trên thân - Tiệt trùng | 1 cái/gói | Cái | 202
85 | Sond hút các số | - Các số 6,8,10,12,14,16 - Chất liệu nhựa y tế PVC hoặc tương đương - Ống dài ≥ 50cm, có 2 mắt phụ. - Đường kính ≤ 5.5mm | 25 cái/ hộp | Cái | 50525
86 | Ống dẫn lưu Sillicon người lớn, trẻ em tiệt trùng | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương Dây mềm, dẻo. Đường kính trong ≥5.0mm, dài ≥395cm | Túi 1 cái | Chiếc | 7180
87 | Sonde Nelaton các cỡ | Ống sonde tiểu Nelaton, chất liệu PVC mềm dẻo, các cỡ. Vô trùng | 1 cái/gói | Cái | 1500
88 | Túi nước tiểu đóng bao tiệt trùng | - Chất liệu PVC tráng silicon, túi kín, không dò rỉ - Dung tích ≥ 2000ml, túi hình chữ nhật, có van chống trào ngược và van xả 1 chiều chữ T. Có lỗ treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Tiệt trùng. | 10 gói/ túi | Túi | 4210
89 | Canuyn mở khí quản 2 nòng các số có cửa sổ có bóng | - Ống được làm bằng nhựa polyurethane (PU) hoặc tương đương. - Ống nòng trong tháo lắp bằng khoá cài dạng bóp. - Thân ống và hai ống thay có cửa sổ - Bóng chèn được làm bằng chất liệu chắn bức xạ - Van không có vật liệu kim loại - Có thể lưu ≥29 ngày - Tiệt trùng | Cái/Hộp | Cái | 67
90 | Ống Carlen các số | - Thiết kế 2 nhánh 2 màu phân biệt - Độ dài ≥ 42cm - Bóng phế quản thiết kế hình chữ S - Tiệt trùng | 1 cái/ hộp | Cái | 10
91 | Ống nội khí quản có đường hút dịch trên bóng các số | - Chất liệu silicone PVC thích ứng nhiệt, không Latex, không Phthalate. - Thân ống có đường cản quang - Ống nội khí quản có bóng trên bóng có lỗ hút dịch - Tiệt trùng | Cái/túi | Cái | 95
92 | Ống nội khí quản cứng số 3,5 và 4,5 (có bóng) | - Chất liệu PVC trong suốt, phủ silicone, không Latex, không Phthalate. - Thân ống có đường cản quang - Tiệt trùng | 1 cái/túi | Cái | 170
93 | Ống nội khí quản cứng các số (có bóng và không bóng) | - Ống đặt nội khí quản có bóng / không bóng các cỡ chất liệu PVC hoặc tương đương - Chiều dài tối thiểu ≥150mm. - Thân ống có đường cản quang - Tiệt trùng | 10 cái/ hộp | cái | 3500
94 | Ống nội khí quản mềm các số (không bóng) | - Chất liệu ống PVC hoặc tương đương - Chiều dài tối thiểu ≥ 150cm | 25 cái / hộp | Cái | 50
95 | Dây hút dịch kín các số 12Fr, 14Fr | - Đầu ống mềm, không gây tổn thương lên thành ống khí quản - Chiều dài catheter ≥ 54 cm, sử dụng ≥ 72 giờ - Các cỡ 12Fr, 14Fr - Được mã hóa màu theo tiêu chuẩn ISO để nhận biết kích cỡ | Cái/túi | Cái | 360
96 | Bộ lấy đờm phế quản | - Dung tích ≥ 40ml có vạch chia từng ml, một đầu nối vào máy hút, một đầu nối với Sonde hút - Một bộ bao gồm: + 01 van điều chỉnh kích cỡ theo sonde hút + 01 lọ lấy đờm kèm nắp thay thế + 01 tem nhãn tên bệnh nhân | 1 cái/ túi | cái | 1100
97 | Canuyn mayo các số | - Ống thông đường thở được làm từ nhựa cứng PE hoặc tương đương, không có độc tố, và không gây kích ứng. - Các cỡ 4-12cm - Tiệt trùng | Túi 1 cái | Cái | 682
98 | Canuyn mở khí quản tiệt trùng | - Làm bằng nhựa PVC hoặc tương đương - Vạch cản quang dọc thân - Đầu van có khóa - Tiệt trùng | Túi 1 cái | Cái | 110
99 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường trẻ em, 4F | - Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương - Đường kính ngoài 4F, 2 nòng, kích cỡ nòng G22 - Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG - Đầu nối có van 2 chiều - Tiệt trùng | Hộp 10 Cái | Cái | 120
100 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường trẻ em, 5F | - Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương - Đường kính ngoài 5F, 2 nòng, kích cỡ nòng G18, G20 - Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. - Đầu nối có van 2 chiều - Tiệt trùng | Hộp 10 cái | Cái | 30
101 | Catheter tĩnh mạch trung ương ba đường trẻ em | - Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương. - Catheter 5F, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22 - Dây dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG - Đầu nối có van 2 chiều - Tiệt trùng | Hộp 10 Cái | Cái | 430
102 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường người lớn | - Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương - Đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G16, G16. - Đầu nối catheter có valve 2 chiều - Kim dẫn chữ V, có van - Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. - Tiệt trùng | Hộp 10 Cái | Cái | 110
103 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường người lớn | - Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương - Catheter 7F, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18 - Đầu nối catheter có van 2 chiều - Kim dẫn chữ V, có van - Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. -Tiệt trùng | Hộp 10 Cái | Cái | 2680
104 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | - Catheter làm bằng Polyurethane hoặc tương đương - Catheter 1 nòng kim dẫn đường thẳng - Đầu nối có van 2 chiều - Dây điện cực để đo ECG; - Dây dẫn đường bằng kim loại chữ đầu J. - Tiệt trùng | Hộp 10 cái | Cái | 20
105 | Catheter Forgatty các cỡ | - Ống thông thẳng - Bóng bằng cao su, có vạch chia trên thân - Các cỡ 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F - Dài ≥ 60cm, đường kính ≥ 4mm - Thể tích ≥ 0.05ml | Hộp 1 cái | Cái | 30
106 | Kim động mạch người lớn 20G (Catheter động mạch, tĩnh mạch) | - Chất liệu PE hoặc tương đương - Catheter cỡ 20G, dài ≥ 6cm, kèm kim dẫn đường, kèm dây dẫn dài ≥ 20cm | 20 cái/ hộp | Cái | 1740
107 | Kim động mạch trẻ em 22G (Catheter động mạch, tĩnh mạch) | - Chất liệu Polyurethane hoặc tương đương - Catheter cỡ 22G, dài ≥ 4cm, kèm kim dẫn đường cỡ 22G, kèm dây dẫn dài ≥ 23cm | 20 cái/ hộp | Cái | 520
108 | Catheter tĩnh mạch, động mạch rốn các cỡ | - Chất liệu PVC hoặc tương đương - Catheter tĩnh mạch/động mạch rốn ≥ 3.5Fr, dài ≥ 35cm. | Túi 1 cái | Cái | 50
109 | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng | - Chất liệu: Polyurethane cản xạ hoặc tương đương, gồm: catheter; nong; kim luồn; xi lanh; dây luồn; băng dán; nắp heparin; dao mổ; chỉ liền kim - Kích cỡ: 12Fr, chiều dài catheter ≥ 20 cm - Đầu thẳng, 2 nòng | 10 cái/ hộp | Cái | 400
110 | Catheter lọc máu 2 nòng | - Chất liệu Polyurethane nhạy nhiệt hoặc tương đương - Kích cỡ 6,5Fr, chiều dài ≥ 70mm | 5 cái / hộp | Cái | 20
111 | Catheter gây tê ngoài màng cứng | - Kim đầu cong G18 dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. - Catheter bằng polyamid, có đường cản quang ngầm, gồm bơm tiêm và kim tiêm thuốc - Đầu nối catheter dạng nắp bật. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0,2 micron. | Hộp 10 Cái | Cái | 70
112 | Kim chọc não tủy | - Kim gây tê tủy sống đầu Quinck có 3 mặt vát sắc. - Chuôi kim có lăng kính pha lê phản quang - Tiệt trùng | 1 cái/gói | Cái | 15
113 | Kim chọc dò tủy sống các cỡ | - Kim gây tê tủy sống đầu Quinck có 3 mặt vát sắc. - Chuôi kim trong suốt,có thiết kế lăng kính pha lê | Hộp 25 Cái | Cái | 50
114 | Bộ kim truyền dịch thẩm phân màng bụng người lớn, trẻ em | Bộ kim truyền dịch bao gồm: - 1 thanh thép không gỉ - 1 catheter chất liệu polypropylene hoặc tương đương, dài tối thiểu 20cm, cỡ 12Fr - 1 đầu nối an toàn | Túi 1 Bộ | Bộ | 30
115 | Catheter nuôi ăn tĩnh mạch các cỡ | Catheter tĩnh mạch ngoại biên chất liệu PUR hoặc tương đương, kích thước 28G, 24G | Hộp 10 cái | cái | 220
116 | Mặt nạ giúp thở người lớn, trẻ em (Mask oxy) | - Chất liệu PVC y tế mềm, trong suốt, dây không vặn xoắn, không có chất DEHP - Bao gồm 01 dây oxy, 01 chụp xông, một túi khí ≥ 1000ml; các cỡ cho người lớn và trẻ em. - Độ tập trung oxy ≥ 95% với dòng chảy oxy ≥ 5L/phút. - Tiệt trùng | Túi 1 cái | Cái | 3040
117 | Dây thở oxy áp lực cao (Highflow) | Dây thở oxy áp lực cao (Highflow) | Túi 1 cái | Cái | 850
118 | Dây đo áp lực đỏ, xanh, vàng (Dây đo áp lực tiệt trùng) | Dây nối áp lực dùng cho bộ đo Huyết áp xâm lấn, chất liệu PVC, dài ≥ 125cm | 50 cái/ hộp | cái | 9300
119 | Mask gây mê | Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh được. | Túi 1 cái. Thùng 50 cái | Cái | 250
120 | Sâu thở dùng 1 lần | - Phù hợp với tất cả các loại dây máy thở, bằng nhựa y tế cao cấp, trong suốt, nhẹ - Dài 15cm có thể điều chỉnh độ dài, đầu nối 22mm/15mm, đầu khuỷu nối 22M/15F và đầu 15M - Nắp lật có cổng kết nối, cổng cho các đường lấy mẫu khí. - Tiệt trùng | Cái/túi, 250 cái/ hộp | Cái | 755
121 | Bộ dây thở người lớn cho máy thở, dùng một lần 2 bẫy nước, tiệt trùng (Dây máy thở y tế, 2 dây) | - Bộ dây máy thở có bẫy nước dùng cho người lớn, chất liệu nhựa Y tế PE hoặc tương đương, tiệt trùng, dùng 1 lần, gồm 02 dây dài ≥1,5m, đường kính 22mm - Cút chữ Y có cổng, 01 đoạn dây nối bộ làm ấm, đầu cút 22mmF-22mmF | Túi 1 bộ | Bộ | 2970
122 | Bộ dây thở trẻ em cho máy thở, dùng một lần 2 bẫy nước, tiệt trùng (Dây máy thở y tế, 2 dây) | - Bộ dây máy thở có bẫy nước dùng cho trẻ em, chất liệu nhựa Y tế PE hoặc tương đương, tiệt trùng, dùng 1 lần, gồm 02 dây dài ≥1,5m; đường kính 22mm - Cút chữ Y có cổng, 01 đoạn dây nối bộ làm ấm, đầu cút 22mmF-22mmF | Túi 1 bộ | Bộ | 510
123 | Bộ dây thở trẻ em Silicon | Ống có mặt trong thành ống trơn bằng silicon, độ giãn nở thấp, trở kháng đường khí thấp, có thể hấp tiệt trùng | 1 bộ /túi | Bộ | 10
124 | Bộ xông khí dung mặt nạ người lớn, trẻ em | - Chất liệu PVC y tế hoặc tương đương, không có chất DEHP - Mask thở khí dung bao gồm mặt nạ có dây đeo, bầu đựng thuốc từ 2ml-6ml, ống thở và dây dẫn chính nối từ máy khí dung. - Tốc độ phun sương từ 0,60ml đến 0,70ml/phút, giọt phun sương từ 0,010ml đến 0,014ml/giọt | Gói 1 cái | Cái | 9230
125 | Phin lọc khuẩn, có làm ẩm dùng 1 lần người lớn | Phin lọc khuẩn, khả năng lọc khuẩn (BFE): 99,997%, lọc vi rút (VFE): 99,94%, trọng lượng nhẹ, đầu cút nối 15mm/22mm, có cổng lấy mẫu khí khóa luer lock. | Cái/ túi, 50 cái/ hộp | Cái | 150
126 | Phin lọc khuẩn của máy đo chức năng hô hấp | Filter lọc khuẩn của máy đo chức năng hô hấp, tương thích với máy Chest HI-801 | 50chiếc/hộp | Cái | 2850
127 | Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm, dùng cho người lớn có cổng CO2 tiệt trùng | - Chất liệu Polypropylene hoặc tương đương, không Latex, không DEHP - Bộ lọc tĩnh điện, khả năng lọc khuẩn và vi-rút ≥ 99,9% - Đầu cút nối 22mm/15mm - Có cổng lấy mẫu khí Co2 - Thể tích lưu thông 120-1500ml | Hộp 50 cái | Cái | 3550
128 | Van thở CPAP Boussignac | Bao gồm: - 01 van thở CPAP chất liệu PVC hoặc tương đương - Dây cố định - 01 mask thở chất liệu PVC hoặc tương đương - Dùng nhiều lần | Hộp 1 bộ | Bộ | 5
129 | Bougie Boussignac | Là que dẫn đường trong trường hợp đặt nội khí quản khó | Gói 1 cái | Cái | 5
130 | Bộ kit đo huyết áp xâm nhập (hệ thống đo áp lực động mạch, tĩnh mạch 1 đường người lớn, trẻ em) | Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 đường có thêm dây đo áp lực tĩnh mạch chất liệu PVC hoặc tương đương. -Chiều dài đường áp lực ≥140cm -Dải áp lực: -30 đến 300 mmHg -Chịu áp lực -400 mmHg đến + 4000 mmHg | 5 bộ/ hộp | Bộ | 2895
131 | Sensor đo SPO2 người lớn, trẻ em loại dán | Sensor đo SPO2 NL + TE loại dán, dùng cho máy đo SpO2 model Rad7/Masimo, tiệt trùng | Túi 1 chiếc | cái | 175
132 | Catheter theo dõi huyết động và nhiệt độ, 5F | - Chất liệu Polyurethane hoặc tương đương - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter, có nòng thứ hai - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài: ≥ 200mm | 01 bộ/túi | Bộ | 1
133 | Cảm biến đo áp lực và nhiệt độ (Picco) | - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS hoặc tương đương - Chiều dài dây đo huyết áp ≥ 150cm - Tiệt trùng | Hộp 1 bộ | Bộ | 1
134 | Dao mở mạch vi phẫu | Dao mở mạch vi phẫu trong phẫu thuật tim mạch | 5 cái/ hộp | Cái | 100
135 | Tấm điện cực trung tính kèm cáp nối | - Tấm điện cực có bề mặt bằng chất liệu hydrogel, dày ≥ 0,150cm - Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo arylic, dày ≥ 0,120cm - Diện tích bề mặt hoạt động ≥ 137cm2 - Dây nối dài ≥ 2,5m kèm cáp nối Dành cho bệnh nhân ≥ 13kg, tương thích với dao mổ điện Force FX-8CS/ Covidien | 50 cái/ hộp | Cái | 300
136 | Tấm điện cực trung tính kèm cáp nối trẻ em | - Tấm điện cực có bề mặt bằng chất liệu hydrogel, dày ≥ 0,150cm - Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo arylic, có độ dày ≥ 0,120cm - Diện tích bề mặt hoạt động ≤ 80cm2 - Dây nối dài tối thiểu 2,5m kèm cáp nối Dành cho bệnh nhân từ 2,72kg tương thích với dao mổ điện Force FX-8CS/ Covidien | 25 cái/ hộp | Cái | 100
137 | Tay dao mổ điện đơn cực dùng 1 lần | Tay dao mổ điện đơn cực dùng 1 lần, đầu điện cực phủ lớp polymer Elastomeric. Lưỡi dao được phủ lớp chống dính. Chiều dài dây ≥ 3m, tương thích với dao mổ điện Force FX-8CS/ Covidien | 50 cái/ hộp | Cái | 20
138 | Điện cực đánh sốc ngoài cơ thể, dùng một lần | Điện cực sốc tim, tương thích với máy sốc TEC 5531K/ Nihonkohden | Bộ/ Túi | Bộ | 200
139 | Trocar lồng ngực dùng một lần các cỡ | Cổng đưa dụng cụ phẫu thuật nội soi, thiết kế cho phẫu thuật lồng ngực, đường kính từ 5,5mm - 15mm; thân dài ≥ 60mm, gờ trên thân trocar mềm dẻo. | 10 chiếc/ hộp | Chiếc | 20
140 | Clip cầm máu (Loại kèm tay cầm) | Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở 11mm hoặc 16mm, loại xoay 2 chiều 360 độ với độ mở 135 độ; - Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm. Sau khi bắn ra, clip có độ dài stem ≥ 5mm - Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2,6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. - Đóng mở được nhiều lần. | Cái/ Túi | Cái | 300
141 | Kìm sinh thiết dạ dày (đường miệng, đường mũi) | Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; ngàm hình oval hoặc hình tròn, đường kính ngàm 1,8mm-2,3mm. Chiều dài làm việc 120cm-230cm, tương thích với kênh ống soi 2,8mm | Hộp 1 cái | Cái | 30
142 | Kim tiêm cầm máu dạ dày/ đại tràng | Kim tiêm cầm máu tiêu hóa, có chốt hãm, đường kính 22G, 25G - Đầu kim vát 3 cạnh - Chiều dài kim ≥4mm. - Kênh làm việc 2,8mm - Chiều dài làm việc: ≥170cm. | Hộp 1 cái | Cái | 40
143 | Nắp bảo vệ đầu dây soi | Nắp bảo vệ đầu dây soi, cap: 11mm-16mm; đường kính ngoài đầu tip dây soi: 8,5mm đến 14mm; chiều dài ≥ 4mm. | Túi 1 cái | Cái | 3
144 | Chổi cọ máy | Chổi rửa dây soi hai đầu dùng một lần, đường kính vỏ bọc ≥ 1,7mm; chiều dài 230cm, đường kính đầu chổi lông 5-7mm, kích thước kênh tối đa 2,8mm | Túi 1 cái | Cái | 10
145 | Ngáng miệng | Ngáng nhựa dùng một lần chất liệu bằng nhựa cứng loại lớn hoặc loại nhỏ, loại có dây đai bằng cao su hoặc không dây đai, độ mở 15mm-20mm | Hộp 1 cái | Cái | 10
146 | Tay kẹp clip | Tay cầm có thể xoay được, đường kính ống tube tối đa 2.75mm; đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm; chiều dài làm việc 1950mm, 2300mm | Túi 1 cái | Cái | 2
147 | Que thử tồn dư Clo | Kiểm tra nước với các nồng độ 0, 0.1, 0.5, 3ppm Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 35 giây | Lọ 100 que test | Lọ | 30
148 | Que thử độ cứng của nước | Kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm. Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 11 giây | Lọ 50 que test | Lọ | 50
149 | Quả lọc máu thận nhân tạo | - Độ thanh thải (lưu lượng máu ≥200ml/phút): - Ure: ≥180 - Creatinine: ≥173 - Phosphat: ≥148 - Vitamin B12: ≥92 - Diện tích màng lọc: ≥1,3m² - Thể tích mồi: ≥ 78ml - Chất liệu màng: Polysulfone hoặc tương đương - Chất liệu vỏ: Polycarbonate hoặc tương đương - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane hoặc tương đương - Tiệt trùng | Thùng 12 quả | Quả | 504
150 | Bẫy khí | Phin lọc khí dùng trong chạy thận nhân tạo | 1 Cái/ túi | Cái | 200
151 | Dây lọc máu | Bộ dây bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch, 1 tranducer, 1 dây truyền dịch, 1 túi thải - Dây máu làm từ nhựa y tế mềm PVC hoặc tương đương, đầu kết nối và các thành phần khác làm từ PVC, PE, PP. - Dây máu ko chứa Latex. - Tiệt trùng - Tích hợp với các máy chạy thận của các hãng - Dây động mạch: ID ≥ 4.5mm, OD ≥ 6.8mm - Buồng đếm giọt: (OD: ≥ 20mm, L: ≥ 120mm) - Đường kính dây bơm 8x12mm - Dây tĩnh mạch: ID ≥ 4.5mm, OD ≥ 6.8mm - Lưu lượng dẫn máu: 161 ± 10%ml | Thùng 24 bộ | Bộ | 504
152 | Túi đựng nước thải cho máy lọc máu (5L) | Túi nhựa mềm, chất liệu PVC không Latex, không DEHP, có đầu nối Female Luer ở bên trong túi và ống đường kính 8mm. Thể tích: 5L | Hộp 40 cái | Cái | 80
153 | Dịch lọc thận nhân tạo A | Can 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: -Natri clorid 2708,69g -Kali clorid 67,10g -Calci clorid.2H2O 99,24g -Magnesi clorid.6H2O 45,75g -Acid acetic băng 81,00g -Glucose.H2O 494,99g -Nước tinh khiết vửa đủ 10 lít *Tỷ lệ pha loãng khi dùng: +HD Plus 144A: 1,000 thể tích +HD Plus 8,4B: 1,575 thể tích +Nước tinh khiết: 42,425 thể tích | Can 10 lít | Can | 350
154 | Dịch lọc thận nhân tạo B | Can 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: - Natri bicarbonat: 840,0 g - Dinatri edetat.2H2O: 0,5 g - Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít *Tỷ lệ pha loãng khi dùng: +HD Plus 144A: 1,000 thể tích +HD Plus 8,4B: 1,575 thể tích +Nước tinh khiết: 42,425 thể tích | Can 10 lít | Can | 600
155 | Kim chạy thận nhân tạo | - Cánh xoay hoặc cố định - Kích thước 16G, 17G - Chiều dài kim 25mm±2mm, - Ống dây dài 30±2mm - Tiệt trùng | Thùng 500 cái | Cái | 250
156 | Muối tinh khiết hoàn nguyên | Muối dạng viên khô, không mùi, màu trắng | túi 1kg | kg | 300
157 | Muối tinh khiết hoàn nguyên | Muối dạng viên khô, không mùi, màu trắng | 25kg/bao | kg | 75
158 | Dung dịch sát khuẩn máy lọc thận | Làm sạch và khử trùng bằng hóa chất máy chạy thận nhân tạo acid citric | Can 5l | Can | 30
159 | Điện cực ECG dùng trong phòng MRI | Điện cực ECG chuyên dùng trong phòng MRI | 5 chiếc / gói 1 hộp 50 gói | Chiếc | 1500
160 | Syringe cho bơm tiêm cản quang | - Chất liệu Polycarbonate hoặc PP hoặc tương đương - 01 Xi lanh dung tích 190 ml - Mức chịu áp lực tối đa: ≥300psi - Không chứa cao su thiên nhiên - Tương thích với hệ thống máy bơm thuốc cản quang Imaxeon Injection | Hộp 1 cái | Cái | 400
161 | Syring cho bơm tiêm điện cản quang hai nòng | - Bơm tiêm (xilanh) 200ml cho máy bơm tiêm cản quang 2 nòng Nemoto, làm bằng nhựa PET trong suốt hoặc tương đương - Áp suất: ≥ 300psi - Tiệt trùng | 50 chiếc/ hộp | Cái | 1000
162 | Syringe cho bơm thuốc chụp cộng hưởng từ 65ml và 115ml | - Chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương. - 01 xy lanh 65ml và 01 xy lanh 115ml, 01 đầu ghim nhỏ + 01 đầu ghim to, 01 dây nối chịu áp lực cao. Mức chịu áp lực tối đa 350 psi - Tương thích với hệ thống máy bơm thuốc cản quang 65/115 MR - Tiệt trùng | Hộp 1 bộ | Bộ | 120
163 | Bộ bơm tiêm cản quang | - Bộ bơm tiêm cản quang gồm 01 bơm tiêm đường kính trong khoảng 4cm, dài ≥ 20cm và 01 ống hút - Ống bơm thuốc cản quang 01 nòng 150ml. Chịu áp lực 1200psi, luer lock. Nạp thuốc bằng ống hút nhanh. Chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương, không DEHP. - Thích hợp dùng cho máy Medrad Mark 7 Arterion - Tiệt khuẩn bằng bức xạ ion hóa - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 25 bộ/ thùng | Bộ | 100
164 | Xylanh dùng cho máy chụp mạch DSA | - Bộ xy lanh dùng cho máy chụp mạch DSA (150ml) gồm 1 xilanh và 1 ống lấy thuốc, chịu áp lực cao, chất liệu PET trong suốt hoặc tương đương. - Tiệt trùng | Hộp 1 cái | Cái | 100
165 | Phim khô 35x43cm | - Phim khô cỡ 35x43 cm - Mật độ quang tối đa ≥3,0 - Lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate hoặc PET - Độ dày của lớp nền phim: ≥165µm | 100 tờ/hộp | Tờ | 60000
166 | Phim khô 20x25cm | - Phim khô cỡ 20x25 cm - Mật độ quang tối đa ≥3,0 - Lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate hoặc PET - Độ dày của lớp nền phim: ≥165µm | 100 tờ/hộp | Tờ | 120000
167 | Film Xquang răng | Film Xquang răng tự rửa | Hộp 250 tờ | Cái | 1750
168 | Bóng đối xung động mạch chủ | - Chất liệu: Polyurethane hoặc tương đương - Kích thước tối thiểu 7Fr, tối đa 9Fr - Thể tích bóng tối đa 50cc - Dây dẫn tương thích: ≥ 0,025" - Chiều dài bóng tối đa ≤ 11" | Hộp/ 1 bộ | Cái | 175
169 | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ | - Chất liệu: Polyurethane hoặc tương đương - Kích thước tối đa 7,5Fr - Bao gồm: kim chọc, dây dẫn đường, bộ nong các kích cỡ, catheter, ống chích, khóa Stopcock ba ngõ - Có các kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân, tối đa 40cc - Dây dẫn tương thích: ≥ 0,025" - Chiều dài bóng tối đa ≤ 11" | Hộp 1 cái | Cái | 175
170 | Bóng đối xung ngược dòng động mạch chủ | - Chất liệu: Polyurethane hoặc tương đương - Kích thước tối đa 8Fr - Bao gồm: kim chọc, dây dẫn đường, bộ nong các kích cỡ, catheter, ống chích, khóa Stopcock ba ngõ - Có các kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân, tối đa 40cc - Dây dẫn tương thích: ≥ 0,02" - Chiều dài bóng tối đa ≤ 8" | Hộp 1 cái | Cái | 175
171 | Đầu đôm bơm bóng đối xung | Bộ đo huyết áp đầu dò một đường gồm : - Bộ cảm biến đo áp lực - Bộ xả 3cc có khóa - Dây nối chịu áp lực 48'' và 12" - 2 khóa 3 chạc | Hộp 1 cái | cái | 115
172 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek với chỉ thị hóa học 100mmx70m | Chất liệu: sợi Polyethylene hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp - Có chỉ thị hóa học chuyển màu để đánh giá sự tiếp xúc của Hydrogen Peroxide với dụng cụ. Bảo quản dung cụ vô khuẩn tối thiểu 6 tháng. - Kích thước 100mmx70m | Thùng/6 cuộn | Cuộn | 300
173 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek với chỉ thị hóa học 150mmx70m | Chất liệu: sợi Polyethylene hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp - Có chỉ thị hóa học chuyển màu để đánh giá sự tiếp xúc của Hydrogen Peroxide với dụng cụ. Bảo quản dung cụ vô khuẩn tối thiểu 6 tháng. -Kích thước 150mmx70m | Thùng/4 cuộn | Cuộn | 220
174 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek với chỉ thị hóa học 200mmx70m | Chất liệu: sợi Polyethylene hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp - Có chỉ thị hóa học chuyển màu để đánh giá sự tiếp xúc của Hydrogen Peroxide với dụng cụ. Bảo quản dung cụ vô khuẩn tối thiểu 6 tháng. -Kích thước 200mmx70m | Thùng/4 cuộn | Cuộn | 220
175 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek với chỉ thị hóa học 250mmx70m | Chất liệu: sợi Polyethylene hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp - Có chỉ thị hóa học chuyển màu để đánh giá sự tiếp xúc của Hydrogen Peroxide với dụng cụ. Bảo quản dung cụ vô khuẩn tối thiểu 6 tháng. - Kích thước 250mmx70m | Thùng/4 cuộn | Cuộn | 220
176 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek với chỉ thị hóa học 350mmx70m | Chất liệu: sợi Polyethylene hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp - Có chỉ thị hóa học chuyển màu chuẩn từ màu đỏ sang vàng giúp đánh giá sự tiếp xúc của Hydrogen Peroxide với dụng cụ. Bảo quản dung cụ vô khuẩn tối thiểu 6 tháng. - Kích thước 350mmx70m | Thùng/2 cuộn | Cuộn | 30
177 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek với chỉ thị hóa học 75mmx70m | Chất liệu: sợi Polyethylene hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp - Có chỉ thị hóa học chuyển màu để đánh giá sự tiếp xúc của Hydrogen Peroxide với dụng cụ. Bảo quản dung cụ vô khuẩn tối thiểu 6 tháng. - Kích thước 75mmx70m | Thùng/6 cuộn | Cuộn | 450
178 | Túi ép tiệt trùng 10cmx200m | - Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 10cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 150
179 | Túi ép tiệt trùng 15cmx200m | - Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 15cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 200
180 | Túi ép tiệt trùng 20cmx200m | - Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 20cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 200
181 | Túi ép tiệt trùng 30cmx200m | - Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 30cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 30
182 | Túi ép tiệt trùng 5cmx200m | - Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 5cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 100
183 | Túi ép tiệt trùng 7,5cmx200m | -Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 7,5cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 200
184 | Túi ép tiệt trùng 35cmx200m | - Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 35cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 40
185 | Túi ép tiệt trùng 40cmx200m | - Chất liệu gồm: 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại polyeste và polime propylen đặc biệt hoặc tương đương) và 1 lớp giấy chống thấm dùng trong y tế - Kích thước: 40cmx200m | Gói 1 cuộn | Cuộn | 40
186 | Băng giấy chỉ thị nhiệt độ | Băng keo chỉ thị nhiệt với với vạch mực chuyển màu Dùng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121±3°C và 132-134±3°C | 20 cuộn/ thùng | Cuộn | 760
187 | Test vi sinh lò hấp ướt và nhiệt độ thấp | Chỉ thị sinh học bên trong có chứa bào tử Geobacilus Strearothermophilus dùng để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121°C - 134°C. Thời gian đọc kết quả sau 3 giờ | 50 ống/hộp | ống | 1400
188 | Bowie disk test | Dùng để test máy trước mẻ hấp đầu tiên | 30 gói/ thùng | miếng | 120
189 | Chỉ thị đa thông số cho máy plassma | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn STERRAD | 250 cái/hộp | cái | 3000
190 | Chỉ thị hóa học đa thông số (hấp ướt) | Chỉ thị tích hợp cho tất cả các chu trình tiệt trùng bằng hơi nước. 100% không chứa kim loại nặng | 240 miếng/ hộp | cái | 15120
191 | Chỉ thị hoá học đơn thông số (hấp ướt) | - Đo lường thời gian và nhiệt độ của quá trình tiệt khuẩn - có vạch chuyển màu sau khi tiệt khuẩn | 240 miếng/ hộp | Miếng | 40080
192 | Giấy in ảnh siêu âm | Giấy in ảnh siêu âm, dùng cho máy in Sony UPP-110S | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 3620
193 | Giấy điện tim 6 cần (110mm x 140mm) | Kích thước: 110x140mm phù hợp cho máy điện tim 6 kênh của hãng NihonKohden | Gói 1 tập | Tập | 6802
194 | Giấy điện tim 12 cần | Giấy in điện tim kích thước 210x140mm phù hợp cho máy in điện tim Nihon Kohden | Gói 1 tập | Tập | 1475
195 | Giấy điện tim cho monitor | Kích thước: 50mm x 30m phù hợp cho máy điện tim Việt Thái | Gói 1 tập | Tập | 35
196 | Giấy in monitor điện tim 1 cần | Kích thước: 50mm x 30m phù hợp cho máy điện tim 1 cần | Gói 1 tập | Tập | 100
197 | Giấy in cho máy đo xơ vữa động mạch | Giấy in cho máy đo xơ vữa động mạch | 36 cuộn/thùng | Cuộn | 252
198 | Giấy in nhiệt 11cm | Giấy in nhiệt 11cm | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 180
199 | Giấy in nhiệt 5cm | Giấy in nhiệt 5cm | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 1800
200 | Giấy in mã vạch 50x30 | Giấy in mã vạch 50x30 | Hộp 50 cuộn | Cuộn | 2550
201 | Mực in hạn máy dán túi | Băng mực in sử dụng cho máy hàn túi Hawo | 1 băng/hộp | Hộp | 20
202 | Màng lọc dùng cho hộp hấp tiệt trùng | Sử dụng nhiều lần, đường kính 190 mm. | Cái/Túi | Cái | 50
203 | Chất hàn Composite A2 đặc | Vật liệu trám răng denfil flow,4g | 4g/tuýp | Tuýp | 3
204 | Chất hàn Composite lỏng A2 | Vật liệu trám răng denfil flow,2g | 2g/tuýp | Tuýp | 10
205 | Chất hàn Composite A3,5 đặc | Vật liệu trám răng denfil flow,4g | 4g/tuýp | Tuýp | 6
206 | Cây bóc tách | - Chất liệu: thép không gỉ. - Cấu tạo: Một đầu nhọn, một đầu tù, lưỡi đầu bóc tách cứng, bén | 1 cái/ túi | cái | 5
207 | Chất hàn ống tủy Cortisomol | Thành phần chứa Prednisolone acetate 1,1% | lọ 25g | Lọ | 2
208 | Chất hàn ống tủy Gutta Percha | Tính cản quang cao. Gồm nhiều kích cỡ và độ thuôn khác nhau và có vạch đánh dấu chiều dài | 120 thanh/hộp | hộp | 10
209 | Sát khuẩn ống tủy camphenol | Thuốc sát trùng tủy sống gốc phenol. | Lọ 15ml | Lọ | 2
210 | Cán dao mổ | Chất liệu thép không gỉ. Có nhiều cỡ phù hợp với các loại lưỡi dao | 1 cái/ túi | cái | 12
211 | Cốc đánh bóng | Cốc đánh bóng dùng trong nha khoa | Hộp 200 cốc | Cái | 200
212 | Vật liệu hàn răng Fuji | Fuji 9 -15g - vật liệu hàn răng Fuji 9, 15g HS Posterior Extra 1-1 Pkg A3 hoặc tương đương | Hộp 15g | hộp | 5
213 | Vật liệu hàn răng CX | Chất hàn dành cho cho răng đã điều trị tủy (CX) | Hộp 45mg bột, 25ml nước | Hộp | 2
214 | Chỉ tơ nha khoa | Chỉ tơ nha khoa, 50m | Cuộn 50m/ hộp | cuộn | 5
215 | Chổi cước | Chổi cước chất liệu nhựa PVC | 100 cái/hộp | Cái | 300
216 | Dầu xịt tay khoan | Bao gồm chai xịt và 01 đầu vòi xịt tay khoan khuỷu | 01 bộ/ túi | chai | 2
217 | Dụng cụ đặt thuốc tủy răng Paste carriers (Lentulo) | Dụng cụ nhỏ, có khấc, được dùng với tay khoan khuyủ, dùng để quay cement vào trong ống tủy. | Vỉ = 4 cái | Vỉ | 10
218 | Mũi khoan trụ thuôn xanh | Mũi khoan răng kim cương hạt siêu thô | Vỉ = 5 mũi | Mũi | 50
219 | Thuốc chống viêm lợi | Thuốc chống viêm lợi | Lọ | Lọ | 6
220 | Đầu lấy cao răng | Mũi lấy cao răng dưới nướu | Cái | Cái | 10
221 | Vật liệu trám chữa răng Eugenol | Vật liệu trám chữa răng Eugenol | Lọ 30ml | Lọ | 1
222 | Lèn nha khoa | Lèn ngang có tác dụng tạo áp lực và khoảng trống để lèn chặt cone vào trong ống tủy. Cán sản phẩm phân màu theo tiêu chuẩn ISO. Có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao | Vỉ 6 cái | vỉ | 3
223 | Giác hơi bằng trúc | Giác hơi bằng trúc đường kính 4,5cm | 1 cái/túi | cái | 20
224 | Giật chụp tay | Giật chụp tay chất liệu thép không gỉ | 1 cái/túi | cái | 2
225 | Mũi khoan răng | Mũi khoan răng | Vỉ = 5 mũi | Mũi | 30
226 | Mũi khoan mở xương tay khoan chậm | Mũi cắt xương tay chậm | Vỉ = 5 mũi | cái | 30
227 | Tay khoan chậm thẳng | Tay khoan chậm thẳng | 01 cái/ túi | cái | 2
228 | Chất gắn răng Fuji 1 | Chất gắn răng Fuji 1 | 01 hộp | Hộp | 1
229 | Chỉ co lợi | Chỉ co nướu dùng trong nha khoa | Hộp 1 cuộn | cuộn | 3
230 | Côn giấy thấm hút ống tủy | Côn giấy thấm hút ống tủy dùng trong nha khoa | Hộp = 200 cây | Hộp | 3
231 | Acid áo (Etching acid) | Email Preparator blue - Axit áo | lọ 6g | Lọ | 5
232 | Bôi trơn ống tủy | Bôi trơn ống tủy | Tuýp | Tuýp | 2
233 | Xốp cầm máu | Bông cầm máu tự tiêu, bản chất là bông xốp collagen tan tự nhiên, tương hợp sinh học với cơ thể | Vỉ = 5 mũi | Hộp | 20
234 | Mũi khoan đuôi chuột xanh | Mũi khoan đuôi chuột xanh | Vỉ = 5 mũi | Mũi | 30
235 | Mũi khoan ngọn lửa đỏ | Mũi khoan ngọn lửa đỏ | Vỉ = 5 mũi | Mũi | 20
236 | Mũi khoan quả trám xanh | Mũi khoan quả trám xanh | Vỉ = 5 mũi | Mũi | 40
237 | Mũi quả trám mài nhựa | Mũi quả trám mài nhựa | Vỉ = 5 mũi | Mũi | 5
238 | Tay khoan nhanh | Tay khoan nhanh | 01 cái/ túi | Cái | 2
239 | Bond | Bond áo | Lọ 50ml | Lọ | 2
240 | Tăm bông | Tăm bông | 100 cái/ lọ | Cái | 2000
241 | Trâm gai | Dụng cụ lấy tủy răng short barded broaches | vỉ 6 cái | Vỉ | 5
242 | Gương nha khoa | Gương nha khoa | Túi 1 cái | Cái | 40
243 | Chất hàn tạm Caviton | Caviton là vật liệu phục hồi tạm thời, cứng trong nước, sử dụng để trám tạm | Lọ 30g | Lọ | 5
244 | Chất hàn canxyhydroxit | Vật liệu hàn răng canxihydroxide | Lọ | Lọ | 2
245 | Giấy cắn | Giấy cắn | Túi 100 tờ | Túi | 4
246 | File máy điều trị tủy | File máy điều trị ống tủy | 6 cây/ hộp | Vỉ | 10
247 | ZynC oxide | ZynC oxide | Lọ 110g | Lọ | 1
248 | Matrix thép | Matrix thép | Túi 12 cái | Túi | 3
249 | Bông ngoáy tai người lớn | Bông ngoáy tai người lớn | Gói 100 que | Gói | 100
250 | Test nhanh kháng nguyên Covid-19 | - Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhằm mục đích phát hiện định tính kháng nguyên Sars-CoV-2 - Mẫu bệnh phẩm: Mẫu ngoáy dịch tỵ hầu - Độ nhạy: 98,04% - Độ đặc hiệu: 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE | Hộp 20 test | Test | 25000
251 | Ống chống đông Natricitrat | - Kích thước 12x75. Nắp màu xanh lá cây. - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. - Có vạch lấy mẫu 2ml - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút (có xác nhận của đơn vị kiểm chứng). | Hộp 100 ống | Chiếc | 345700
252 | Ồng nghiệm chống đông EDTA nút cao su | - Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 12x75mm. trung tính, nhãn màu xanh dương - Có vạch lấy mẫu 2ml - Có chứa chất chống đông EDTA Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3 hoặc EDTA K2) - Thiết kế phù hợp cho mọi hệ thống máy huyết học tự động. - Nắp cao su, có độ đàn hồi, kim xuyên qua được, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút (có xác nhận của đơn vị kiểm chứng). | Hộp 100 ống | Chiếc | 418500
253 | Ống nghiệm Heparin các cỡ | - Kích thước 12x75. Nắp màu đen. Chứa chất chống đông Lithium Heparin - Có vạch lấy mẫu 2ml - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút (có xác nhận của đơn vị kiểm chứng). | Hộp 100 ống | Chiếc | 475700
254 | Ống nghiệm nhựa đựng nước tiểu | - Kích thước 16x100mm. Nhựa PS trắng trong có nắp - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. | Hộp 100 ống | ống | 167400
255 | Ống eppendorf 2ml | Chất liệu nhựa chịu nhiệt £ 120°C, tốc độ ly tâm tối đa: 20,000 RCF | Túi 500c | Túi | 10
256 | Lọ lấy bệnh phẩm vô khuẩn 50 ml | - Lọ nhựa PS hoặc tương đương - Hình trụ tròn có nắp đậy kín - Có nhãn ghi thông tin trên thân lọ | Túi 100 lọ | Cái | 4300
257 | Ống nghiệm thủy tinh 5ml | Chất liệu thủy tinh trong suốt, dung tích 5ml | 100 cái/ thùng | cái | 3500
258 | Ống nghiệm chống tiêu đường (chống đông NaF) | - Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE hoặc tương đương. Nắp màu xám. - Bên trong chứa chất chống đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5-10 phút | 100 cái/ khay | cái | 5000
259 | Que định nhóm trên phiến đá | Que định nhóm trên phiến đá | Túi 1 que | Que | 500
260 | Que cấy nhựa 10 µl | Que cấy nhựa 10 µl | 10 cái/túi | Que | 800
261 | Que máu lắng | Que máu lắng | 1 cái / túi | Cái | 300
262 | Que tăm bông lấy bệnh phẩm vô khuẩn | Que tăm bông lấy bệnh phẩm, đầu bông bằng sợi tổng hợp, thân que bằng nhựa (gỗ), đóng túi vô khuẩn | 10 cái/túi | Cái | 2500
263 | Que lấy mẫu dịch tỵ hầu | - Que tăm bông sử dụng để phết thu mẫu tỵ hầu (đường mũi), sử dụng 1 lần. - Có nhãn để ghi thông tin - Tiệt trùng | Túi 1 cái | cái | 5000
264 | Que xiên tre | Que tre tiệt trùng, đóng gói 100 cái/ túi | 100 cái/túi | Cái | 10000
265 | Ống tuýp 12x75mm pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy VITEK 2 | 2000 ống/ hộp | Ống | 2000
266 | Ống xét nghiệm Serum có hạt, nắp đỏ | - Ống nghiệm tách huyết thanh 12mmx75mm, 5ml - Có vạch định mức 2ml - Chứa hạt polystiren tẩm chất đông máu | Túi 100 cái | Cái | 5000
267 | Giá đựng ống nghiệm nước tiểu | Giá đựng ống nghiệm nước tiểu | Túi 1 cái | Cái | 20
268 | Giá xét nghiệm máu lắng | Giá xét nghiệm máu lắng | Hộp 1 cái | Cái | 5
269 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt | Túi 100 cái | Cái | 3000
270 | Que lấy tế bào âm đạo | Que lấy tế bào âm đạo | Hộp 100 cái | Que | 500
271 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng | Túi 1000 cái | Cái | 10000
272 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh | 500 cái/1 túi | Cái | 5000
273 | Pipet nhựa pasteur 1ml | Pipet nhựa 1ml; Có chia vạch thể tích | 500c/túi | Cái | 2000
274 | Lam kính mài | Lam kính mài | Hộp 72 cái | Hộp | 32
275 | Đĩa Petri 55mm | Chất liêu nhựa PS tinh khiết 100% trong suốt hoặc tương đương, đường kính 55mm | Hộp 10 đĩa | Đĩa | 500
276 | La men 20x20 mm | La men 20x20 mm | 100c x 10 hộp nhỏ/hộp to | Hộp | 3
277 | Giấy Paraphin | Không thấm nước, khí có thể đi qua, tự hàn kín, có thể tự niêm phong, không mùi, bán trong suốt, có thể co dãn | 12 cuộn/ thùng | cuộn | 12
278 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 15 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 15, thép không gỉ. Tiệt trùng | 100 cái/hộp | Cái | 200
279 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 11,22 | Lưỡi dao mổ dùng 1 lần số 11, 22, thép không gỉ. Tiệt trùng | 100 cái/hộp | Cái | 14200
280 | Đèn gù | Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn. - Chiều cao đèn 1,7 mét; dây dẫn điện ≥ 2,8m; chân đế gang - Vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, choá đèn bằng nhôm. - Công suất bóng 40W- 250w Max | Hộp 1 cái | Cái | 1
281 | Hộp thử kính | Hộp thử kính thị lực | Hộp | hộp | 1
282 | Nhíp (nỉa) y tế có mấu các cỡ | Nhíp (nỉa) y tế có mấu các cỡ, chất liệu thép không gỉ | 1 cái/ túi | cái | 3
283 | Que nhuộm Fluorescerin | Que nhuộm Fluorescein Sodium, nồng độ đậm đặc, mỗi que nhuộm chứa 1mg Fluorescein Sodium, các que nhuộm được bảo quản riêng trong túi vô khuẩn, đầu que thiết kế tròn | 100 que/ hộp | Que | 100
284 | Bóng đèn hồng ngoại 25W | Bóng đèn hồng ngoại 25W | Hộp 1 cái | Cái | 5
285 | Đèn Clar | - Đèn đội đầu, pin sạc, dễ điều chỉnh tiêu cự. - Trọng lượng khoảng 150g - Bóng đèn Led ánh sáng trắng công suất cao, cho ánh sáng trung thực, tuổi thọ cao. - Gương cầu được chế tạo chính xác giúp tạo độ gom tròn, có thể điều chỉnh được từ 1cm đến 6cm. - Pin sạc dung lượng cao, một lần sạc dùng liên tục từ 6-8 giờ. | Hộp 1 cái | Cái | 1
286 | Máy điện châm | - Máy điện châm đa năng 6 kênh có dò huyệt bao gồm: + 01 máy điện châm + 06 dây châm cứu + 01 giắc nguồn 220V + 02 miếng dán điện cực dùng nhiều lần + 06 điện cực đen + 04 điện cực dán + 01 bút dò huyệt - Tần số rung động: 1-120 Hz - Nhịp rung động: 40-250 micro giây cho mỗi xung - Thời gian trị liệu: 5 - 90 phút - Cường độ dòng điện: max 180 mApp (trên 500 Ohm) - Nguồn điện cung cấp: AC110-240V, 50Hz, DC 9V+5%, 9V-10% - Áp suất không khí: 500-1060hpa - Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30% - Bề rộng của bước sóng từ 0,6ms - Có 6 giắc cắm Bảo hành: ≥ 06tháng | Hộp 1 cái | Cái | 5
287 | Đèn hồng ngoại | - Chiều cao 1,7 mét, đế gang - Dây dẫn điện ≥ 2,8m được gắn chặt với nhau, cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại. | Hộp 1 cái | Cái | 3
288 | Kính lúp X-20X cầm tay có đèn | Độ phóng đại 20 lần, loại cầm tay, có đèn. | Hộp 1 cái | Cái | 1
289 | Hộp bông cồn phi 8 | Hộp bông cồn chất liệu inox không gỉ, phi 8cm | Hộp 1 cái | Cái | 58
290 | Hộp hấp bông Inox 360mm x 185mm | Hộp hấp bông chất liệu inox không gỉ, cỡ 360mm x 185mm | Hộp 1 cái | Cái | 11
291 | Hộp hấp bông Inox 250mm x 150mm | Hộp hấp bông chất liệu inox không gỉ, cỡ 250mm x 150mm | Hộp 1 cái | Cái | 8
292 | Baloon ôxy | Túi dự trữ oxy 42l | Túi 1 cái | Cái | 21
293 | Bộ đo huyết áp bao tay người lớn, trẻ em | Bộ đo huyết áp bao tay người lớn, trẻ em (huyết áp cơ), tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác và độ tin cậy từ các tổ chức quốc tế đáng tin cậy. | Hộp 1 cái | Cái | 21
294 | Bao huyết áp trẻ em | Bao huyết áp trẻ em tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Hộp 1 cái | Cái | 5
295 | Bao huyết áp người lớn | Bao huyết áp người lớn tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Hộp 1 cái | Cái | 45
296 | Bóng Ampu người lớn, Trẻ em | Bóng Ampu người lớn, Trẻ em | Hộp 1 cái | Cái | 128
297 | Bóng bóp áp lực cho chai dịch truyền | Bóng bóp áp lực cho chai dịch truyền | Hộp 1 cái | cái | 111
298 | Kéo cong mũi nhọn các cỡ | Kéo cong mũi nhọn các cỡ | 1 cái/ túi | Cái | 82
299 | Mỏ vịt nhựa | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao | Túi 1 cái | Cái | 200
300 | Nẹp cẳng chân | Nẹp cẳng chân | Túi 1 cái | Cái | 10
301 | Nẹp cẳng tay | Nẹp cẳng tay | Túi 1 cái | Cái | 10
302 | Nẹp cổ cứng | Nẹp cổ cứng | Túi 1 cái | Cái | 30
303 | Nẹp đùi | Nẹp đùi | Túi 1 cái | Cái | 10
304 | Ống nghe | Ống nghe | Hộp 1 cái | Cái | 46
305 | Panh cong mũi nhọn | Panh cong | 1 cái /túi | Cái | 51
306 | Panh parabeuf | Panh parabeuf | 1 cái /túi | Cái | 4
307 | Van Adaptor van tạp pup | Van Adaptor van tạp pup | Hộp 1 cái | Cái | 30
308 | Van tạo pup dùng cho bóng Ambu | Van tạo pup dùng cho bóng Ambu | Hộp 1 cái | Cái | 37
309 | Nhiệt kế 42 độ | Nhiệt kế thủy ngân, thủy tinh 42 độ C | Hộp 100 cái | Cái | 3300
310 | Nhiệt kế điện tử | - Tự động tắt khi không sử dụng - Sử dụng vật liệu an toàn. - Không vỡ và chống thấm nước - Đã có hiệu chuẩn | Hộp 1 cái | Cái | 75
311 | Nhiệt ẩm kế tự ghi | - Phạm vi đo nhiệt độ: -40 đến 85ºC - Sai số nhiệt độ: ± 0,5ºC - Phạm vi đo độ ẩm: 0%-100% - Sai số độ ẩm: ± 3%RH - Thời gian ghi: 10 giây ~ 24 giờ - Đã có hiệu chuẩn | Hộp 1 cái | Cái | 4
312 | Chai dẫn lưu thủy tinh chịu nhiệt | Chai dẫn lưu thủy tinh kèm nút cao su chịu nhiệt 1 lít | 10chai/thùng | Chai | 360
313 | Bình hút dẫn lưu bằng nhựa dùng 1 lần | Bình hút dẫn lưu bằng nhựa dùng 1 lần | Hộp 1 chiếc | Chiếc | 100
314 | Bao cao su | Chất liệu cao su | 1 cái/ gói | Cái | 500
315 | Ống thở giấy máy chức năng hô hấp | Chất liệu: Giấy Policarbonate hoặc giấy/cellulose nguyên chất, dùng 1 lần Sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp | 10 cái/hộp | Cái | 500
316 | Miếng cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi Merocel có ống thở | hộp 10 cái | hộp | 100
317 | Dây garo có khóa | Dây garo có khóa | 01 cái/ túi | cái | 360
318 | Miếng dán điện xung cho máy châm cứu | Miếng dán điện xung cho máy châm cứu | 1 cái / túi | Miếng | 600
319 | Miếng dán chống nhiễm khuẩn chân Catheter | Miếng dán chống nhiễm khuẩn chân Catheter | 01 miếng/túi | Miếng | 500
320 | Cốc nhựa xúc miệng | Cốc nhựa xúc miệng | 1 cái/ túi | Cái | 5000
321 | Dây thít | Dây thít dài 30cm | 100 cái/hộp | Cái | 10000
322 | Đai băng ngực | Đai đeo ngực cố định sương ức, sườn, thiết kế phần chun đằng lưng kết hợp với phần cứng ở hai bên và đằng trước. Khóa Velcro rộng giúp điều chỉnh cho từng người khác nhau | 1 cái/ túi | Cái | 550
323 | Dây Silicon 3/8 x 3/8 | Dây Silicon 3/8 x 3/8 | Hộp 25 mét/ 50 mét | Mét | 200
324 | Dây Silicon 3/8 x 3/32 | Dây Silicon 3/8 x 3/32 | Hộp 25 mét/ 50 mét | Mét | 50
325 | Dây Silicon 3/8 | Dây Silicon 3/8 | Hộp 25 mét/ 50 mét | Mét | 300
326 | Dây silicon 1/4-1/16 | Dây silicon 1/4-1/16 | Hộp 25 mét/ 50 mét | Mét | 50
327 | Đầu hút mũi | Đầu hút mũi, chất liệu nhựa | 1 cái/ túi | Cái | 20
328 | Đè lưỡi gỗ | - Làm từ gỗ tự nhiên sấy khô - Không qua xử lý hóa chất - Tiệt trùng | 100 cái/hộp | Cái | 12600
329 | Điện cực tim người lớn, trẻ em tiệt trùng | Loại oval hoặc tròn. Nền xốp, không thấm. Kích thước khoảng 42x50mm. Không gây dị ứng cho da | 1000 miếng/ túi | Cái | 4000
330 | Điện cực tim người lớn tiệt trùng | - Nút điện cực bằng thép không gỉ - Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. | 50 cái/ hộp | Cái | 274450
331 | Dụng cụ tập thở | - Van 1 chiều; piston dễ quan sát lưu lượng hít vào - Có kết nối cung cấp Oxy - Loại người lớn có thể tích tối thiểu 4000ml, van một chiều. - Loại trẻ em có thể tích tối thiểu 2500ml, van một chiều. - Tiệt trùng | Cái/túi | Cái | 135
332 | Ống thở oxy hai nhánh tiệt trùng người lớn, trẻ em | - Chất liệu PVC y tế tráng silicon hoặc tương đương. - Ống dây mềm, chống vặn xoắn, gẫy gập, bề mặt trơn nhẵn - Dài ≥ 2 mét; cỡ: S (cho bệnh nhân nhi nhỏ cân) và L (người lớn) - Tiệt trùng. | Túi 1 cái | cái | 19154
333 | Miếng dán đo xơ vữa động mạch | Miếng dán đo xơ vữa động mạch, tương thích với máy BP-203RPEIII/ Omron | 50 cái / hộp | Cái | 100
334 | Đệm hơi mô tơ | - Chạy bằng điện - Chất liệu: PVC 0.3mm - Thời gian chu kỳ: 6 phút - Không khí đầu ra: 6 - 7 lít/ phút - Áp lực: 70 - 130 mmHg - Nguồn cấp: 220 - 240 Volt/ 110V, 60Hz - Dài 2m x rộng 0.9m, trọng tải tối đa 110kg, trọng lượng: 3.5kg | Hộp 1 cái | Cái | 45
335 | Đệm nước chống loét | - Màu sắc: Màu xanh dương với nhiều họa tiết hoa văn. - Khối lượng: 20kg - Chất liệu: Vải ép nhựa bọc dung dịch. - Sản phẩm chống thấm nước | Hộp 1 cái | Cái | 75
336 | Miếng đệm silicon phòng chống loét (miếng đỡ đầu) | Miếng đệm silicon đỡ đầu phòng chống loét | 1 miếng/ Hộp | Miếng | 15
337 | Miếng đệm silicon phòng chống loét (miếng đỡ tay) | Miếng đệm silicon đỡ tay phòng chống loét | 1 miếng/ Hộp | Miếng | 20
338 | Miếng đệm silicon phòng chống loét (miếng đỡ chân) | Miếng đệm silicon đỡ chân phòng chống loét | 1 miếng/ Hộp | Miếng | 20
339 | Sản phẩm phòng chống loét | Chứa dimethicone, cung cấp độ ẩm, cân bằng pH trên da. Không chứa dầu thơm và paraben. Ít gây dị ứng. Khó bị rửa trôi | Hộp 1 chai | Chai | 50
340 | Sản phẩm phòng chống tổn thương da do băng dính, dịch tiết, phân, nước tiểu | - Vô khuẩn, không độc – không gây cản trở quá trình làm lành da hoặc vết thương. - Không chứa cồn. Ít gây dị ứng. Hình thành dạng film mỏng trong suốt trên da. Khô nhanh trên da trong vòng 30 giây, không bít tắc, không dính vào tã hoặc quần áo bệnh nhân | Hộp 1 tuýp | Tuýp | 50
341 | Dây ruy băng (cuộn to) 3mm | Dây ruy băng chiều rộng 3mm | Cuộn 450m | cuộn | 100
342 | Dây ruy băng (cuộn nhỏ) 5mm | Dây ruy băng chiều rộng 5mm | Cuộn 10m | cuộn | 300
343 | Ống bơm thử van (quả bóng bóp cao su+ống thủy tinh) | Ống bơm thử van (quả bóng bóp cao su+ống thủy tinh) | 1 bộ/hộp | cái | 50
344 | Bàn chải rửa tay ngoại khoa | Bàn Chải rửa tay ngoại khoa | 1 cái/túi | Chiếc | 350
345 | Bình đựng dịch thải của hệ thống hút loại 1000ml | Bình đựng dịch thải của hệ thống hút loại 1000ml | Bình/Hộp | Chiếc | 25
346 | Bình đựng dịch thải của hệ thống hút loại 2000ml | Bình đựng dịch thải của hệ thống hút loại 2000ml | Bình/Hộp | Chiếc | 31
347 | Bình đựng dịch thải của hệ thống hút loại 5000ml | Bình đựng dịch thải của hệ thống hút loại 5000ml | Bình/Hộp | Chiếc | 5
348 | Bộ đồng hồ Oxy + Van giảm áp + Bình làm ẩm cho bình khí Oxy | - Bộ đồng hồ Oxy làm bằng hợp kim đồng, đồng hồ có vạch chia độ chính xác, dễ đọc. - Có lưu lượng kế và chai tạo ẩm - Van giảm áp - Bình làm ẩm bằng vật liệu polycarbonate hoặc tương đương, có vạch chỉ thị mức nước, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao hoặc áp suất cao ≥ 121ºC. | Hộp 1 bộ | Bộ | 47
349 | Bộ lưu lượng kế oxy kèm bình làm ẩm | - Bộ lưu lượng kế oxy bao gồm lưu lượng kế, van điều chỉnh và bình làm ẩm. - Thân lưu lượng kế bằng kim loại/ hợp kim Nhôm/ Đồng thau không gỉ, chịu được áp suất làm việc: 400 kPa. - Van điều chỉnh lưu lượng bằng thép không gỉ. - Bình làm ẩm bằng vật liệu polycarbonate hoặc tương đương, có vạch chỉ thị mức nước, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao hoặc áp suất cao ≥ 121ºC. | Hộp 1 bộ | Bộ | 5
350 | Bộ đèn đặt nội khí quản | Bộ đèn đặt nội khí quản cấu hình gồm: + Lưỡi đèn: 03 cái + Cán đèn: 01 Cái + Hộp đựng: 01 Cái - Được làm bằng thép 401 dùng trong y tế, lưỡi làm bằng thép không gỉ bề mặt được đánh bóng dễ vệ sinh. - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 250ºF (121ºC): 20- 30 phút. - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi | Hộp 1 bộ | Bộ | 10
351 | Bộ van giảm áp cho hút bỏ | Bộ hút dịch điều chỉnh áp lực âm gắn tường sử dụng khí y tế trung tâm loại 1 bình, bao gồm: - 01 bộ điều áp chân không (gải áp lực âm từ 0-760mmHg - Bình chứa dịch dung tích 2000ml, có van chống tràn kèm giá inox y tế treo tường - Đầu cắm nhanh chuẩn pháp kèm dây hút dịch silicon và 01 phin lọc - Bẫy nước chống tràn dịch ngược vào hệ thống khí y tế trung tâm - Bẫy nước và bình chứa dịch khử khuẩn, tiệt trùng - Hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ 121ºC trong thời gian 15 phút hoặc hấp nhiệt độ thấp platma | Hộp 1 bộ | Bộ | 25
352 | Bộ cáp đo khí ETCO2 cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Phương pháp đo: bán định lượng, giới hạn đo: 0 đến 100 mmHg, độ chính xác khoảng: 10%, chiều dài dây: 3m, tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Hộp 1 bộ | Bộ | 2
353 | Đầu đo SpO2 trẻ em cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Loại kẹp đầu ngón tay, dành cho người lớn/ trẻ em. Độ dài 1,6m; tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Hộp 1 cái | Cái | 8
354 | Cáp động mạch xâm lấn cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Cáp động mạch xâm lấn, tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Hộp 1 cái | Cái | 4
355 | Cáp SPO2 cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Độ dài cáp 2,5m tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Hộp 1 cái | Cái | 4
356 | Cáp điện tim cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Độ dài cáp 3m tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Hộp 1 cái | Cái | 4
357 | Dây điện tim (loại 3 cực) | Dạng đầu kẹp. Loại 03 điện cực, dài 0,8m Tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Hộp 1 cái | Cái | 6
358 | Cáp ĐM xâm lấn cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Cáp động mạch xâm lấn tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Hộp 1 cái | Cái | 1
359 | Cáp SPO2 cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Cáp SPO2 cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Hộp 1 cái | Cái | 1
360 | Cáp điện tim cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Cáp điện tim tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Hộp 1 cái | Cái | 1
361 | Đầu đo SpO2 người lớn, trẻ em cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân | Đầu đo SpO2 người lớn tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Hộp 1 cái | Cái | 2
362 | Airway adapter (đo CO2) cho máy monitor | Khoảng chết khoảng: 5ml, dùng cho bệnh nhân>10kg, tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Hộp 1 cái | Cái | 50
363 | Cáp nối cho điện cực nhĩ thất cho máy tạo nhịp | Cáp chuyển nhĩ thất dùng cho máy tạo nhịp tạm thời | 1 cái/ hộp | Cái | 110
364 | Bao đo huyết áp cho máy đo huyết áp điện tử | Bao đo huyết áp tương thích với máy đo huyết áp điện tử Omron HBP 1300 size M đang sử dụng tại bệnh viện | 1 cái/ hộp | Cái | 5
365 | Bao đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân | Bao đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích với máy Mindray/TQ đang sử dụng tại bệnh viện | 1 cái/ hộp | Cái | 4
366 | Dây cáp điện cực tim ECG | Dây cáp điện cực tim ECG (3 dây) tương thích cho máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân của hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | 1 cái/ hộp | Cái | 1
367 | Sensor theo dõi độ mê sâu | Cảm biến đo độ mê sâu | 1 cái/ hộp | Cái | 100
368 | Sensor theo dõi độ bão hòa O2 mô não (NIRS) người lớn, trẻ em | Cảm biến đo bão hòa oxy não | 1 cái/ hộp | Cái | 150
369 | Kéo thẳng mũi nhọn các cỡ | Kéo thẳng mũi nhọn các cỡ | Túi 1 cái | Cái | 15
370 | Kéo thẳng mũi tròn các cỡ | Kéo thẳng mũi tròn các cỡ | Túi 1 cái | Cái | 30
371 | Khay inox (khay dập) 320 x 420 x 25mm | Khay inox (khay dập) 320 x 420 x 25mm, chất liệu không gỉ sét | Túi 1 cái | Cái | 21
372 | Khay inox (khay dập) 200 x 300 x 25mm | Khay inox (khay dập) 200 x 300 x 25mm, chất liệu không gỉ sét | Túi 1 cái | Cái | 62
373 | Thùng inox đựng toan 290mm x 360mm | Thùng inox đựng toan 290mm x 360mm, chất liệu không gỉ sét | Túi 1 cái | Cái | 10
374 | Hộp hấp bông inox 360mm x290mm | Hộp hấp bông inox 360mm x290mm, chất liệu không gỉ sét | Túi 1 cái | Cái | 61
375 | Bát inox phi 26cm | Bát inox chất liệu không gỉ sét phi 26cm | Túi 1 cái | Cái | 20
376 | Bát inox phi 22cm | Bát inox chất liệu không gỉ sét phi 22cm | Túi 1 cái | Cái | 20
377 | Bát inox phi 18cm | Bát inox chất liệu không gỉ sét phi 18cm | Túi 1 cái | Cái | 20
378 | Bát inox phi 16cm | Bát inox chất liệu không gỉ sét phi 16cm | Túi 1 cái | Cái | 20
379 | Bát inox phi 10cm | Bát inox chất liệu không gỉ sét phi 10cm | Túi 1 cái | Cái | 20
380 | Bàn chải vệ sinh dụng cụ 2 đầu lông mềm | Bàn chải vệ sinh dụng cụ 2 đầu lông mềm | Túi 1 cái | Cái | 12
381 | Bàn chải vệ sinh dụng cụ vi phẫu, nội soi các cỡ | Bàn chải vệ sinh dụng cụ vi phẫu, nội soi các cỡ | Túi 1 cái | Cái | 30
382 | Giá đỡ động mạch | Giá đỡ động mạch | Hộp 1 cái | Cái | 10
383 | Khay quả đậu | Được làm bằng Inox chất liệu không gỉ sét | 1 cái/ hộp | Cái | 40
384 | Panh cong không mấu các cỡ | Panh cong không mấu các cỡ | Túi 1 cái | Cái | 82
385 | Panh cong có mấu các cỡ | Panh cong có mấu các cỡ | Túi 1 cái | Cái | 31
386 | Kẹp phẫu tích không mấu 18cm | Kẹp phẫu tích không mấu 18cm | Túi 1 cái | Cái | 65
387 | Kìm kẹp kim (Hegar - Mayo) | Kìm kẹp kim (Hegar - Mayo) dài 16cm, 18cm | Túi 1 cái | Cái | 20
388 | Lưỡi cưa cho tay cưa dây | Lưỡi cưa cho tay cưa dây | Túi 1 cái | Cái | 10
389 | Vòng tay định danh người bệnh | - Chất liệu PVC hoặc tương đương - Có các màu phân biệt cho các đối tượng bệnh nhân - Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân | Túi 1 cái | Cái | 15400
390 | Hộp chia thuốc | Kích thước 13cmx13cmx5cm (DxRxC), có 4 ngăn chia thuốc | Túi 1 cái | Cái | 65
391 | Cây thông nòng ống nội khí quản | Lõi nhôm bọc nhựa mềm trơn, dễ điều chỉnh uốn gập | Túi 1 cái | Cái | 3
392 | Zaco 1/4-3/8 có lỗ | - Là cút nối thẳng, một đầu kết nối cỡ 1/4", một đầu kết nối cỡ 3/8", có khóa - Được làm bằng Polycarbonate hoặc tương đương | Hộp 50 cái | Cái | 70
393 | Zaco 3/8-3/8 có lỗ | - Là cút nối thẳng, một đầu kết nối cỡ 3/8", một đầu kết nối cỡ 3/8", có khóa - Được làm bằng Polycarbonate hoặc tương đương | Hộp 50 cái | Cái | 50
394 | Zaco 1/2-1/2 | - Là cút nối thẳng, một đầu kết nối cỡ 1/2", một đầu kết nối cỡ 1/2", không có khóa - Được làm bằng Polycarbonate hoặc tương đương | Hộp 50 cái | Cái | 50
Tổng cộng: 394 mặt hàng

## Sheet1
.