**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT**

*(Kèm theo Thông báo số 3734/TB-SYT, ngày 29/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)*

| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu*(tham khảo để lập báo giá)*** | **Đơn vị tính** |  **Số lượng**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất khử khuẩn | - Cloramin B dạng bột. - Hàm lượng 25% - 27% clo hoạt tính. - Quy cách đóng gói ≤ 50 kg.  | Kg |  21.929  |
| 2 | Bộ trang phục cấp độ 2 | Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 2 (bộ quần áo phòng dịch bộ 7 món. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật cấp độ 2 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT, ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế) | Bộ |  196.151  |
| 3 | Khẩu trang N95 | Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc tương đương) | Chiếc |  46.773  |
| 4 | Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần. | - Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, sử dụng được nhiều lần. - Chiều dài: 300mm – 405mm.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương | Đôi |  2.173  |
| 5 | Găng tay vô khuẩn | - Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. - Chiều dài: Size 6½: 275mm±5mm; Size 7; 7½ và 8: 282mm±7mm. Chiều rộng: Size 6½: 83mm±5mm; Size 7: 89mm±7mm; Size 7½: 95mm ± 5mm; Size 8: 102mm ± 6mm. - Độ dày một lớp: 0,15mm. - Cường lực kéo đứt tối thiểu: Trước lão hóa ≥ 14N, Sau lão hóa ≥ 11N. Khả năng giãn dài tối thiểu khi đứt: Trước lão hóa ≥ 750%; Sau lão hóa ≥ 600%. Lực kéo tối đa giãn dài 300% trước khi già hóa nhanh: 2N. Được tiệt trùng.- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. | Đôi |  36.088  |
| 6 | Găng tay dài | - Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, chiều dài ≥ 39cm.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương. | Đôi |  748  |
| 7 | Dung dịch xà phòng rửa tay | - Xà phòng ở dạng dung dịch có chứa chất khử khuẩn.- Chai dung tích ≥ 500ml, có vòi bơm. | Chai |  1.474  |
| 8 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor… | - Khăn lau khử khuẩn bề mặt có nồng độ cồn thấp với thành phần:- Didecyldimethylammonium chloride ≤ 0.76%- Ethanol ≤ 7.5%- Isopropanol ≤ 15%- Khăn được làm từ vải không dệt giúp 1 bước làm sạch và khử khuẩn.- Có thể tiêu diệt được các loại Vi khuẩn, vi rút, nấm bao gồm:Mycobacterium tuberculosis (TB); Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Methicillin Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE); Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE); Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus...- Thời gian diệt khuẩn: ≤ 1 phút.- Vật liệu tương thích: Tương thích với các bề mặt cứng, không xốp phổ biến được sử dụng trong môi trường lâm sàng. - Quy cách: Hộp ≥ 80 khăn.- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Hộp |  8.180  |
| 9 | Túi rác thải nguy hại (cho thùng 30 lít) | - Túi đựng rác thải nguy hại màu vàng.- Chất liệu: nhựa HDPE/PE/PP.- Có kích thước phù hợp cho thùng 30 lít. | Chiếc |  63.000  |
| 10 | Túi rác thải nguy hại (cho thùng 120 lít) | - Túi đựng rác thải nguy hại màu vàng.- Chất liệu: nhựa HDPE/PE/PP.- Có kích thước phù hợp cho thùng 120 lít. | Chiếc |  28.350  |
| 11 | Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT | - Thành phần chính 0,12%kl/tt Chlorhexidine Gluconate (hoặc Digluconate) và các chất phụ gia khác.- Quy cách: Chai ≥ 200ml. | Chai |  9.418  |
| 12 | Túi đựng tử thi | - Túi đựng tử thi có khóa kéo.- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Chiếc |  3  |

**PHỤ LỤC 2**

**BÁO GIÁ VẬT TƯ, HÓA CHẤT**

Kính gửi: …………………………..

Chúng tôi là:..........., có địa chỉ tại:........... , xin gửi tới Quý Sở bản chào giá các mặt hàng vật tư, hóa chất như sau:

*Đơn vị: VNĐ.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã số** | **Tên hàng hóa** | **Tên thương mại, ký mã hiệu** | **Hãng SX** | **Nước SX** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** | **Thông số kỹ thuật** | **Phân loại TTBYT** | **Phân nhóm theo TT14** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| Ví dụ: | HH01 | Phần ...:  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 1 | HH01.01 | Vật tư A | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  | ... |  |
| 2 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 3 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
| …  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác.

Các điều khoản:

- Hàng hóa mới 100% sản xuất từ năm 2020 trở lại đây;

- Địa điểm giao hàng: ……….;

- Thời gian giao hàng: ..........;

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ....... ngày kể từ ngày ký.

 *............., ngày ... tháng ... năm 2021*